CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT VAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ

NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN HỒNG

XÃ TÂN CÔNG CHÍ, HUYỆN TÂN HỒNG, TỈNH ĐỒNG THÁP

CTY COÅ PHAÀN TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG NN

ÑT: (0277) 3852552-3853892        FAX:(0277) 3852552

Ñòa chæ:   Soá 458 - Quoác loä 30 - xaõ Myõ Taân - TP Cao Laõnh

tænh Ñoàng Thaùp

Năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ

NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN HỒNG

Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

| CƠ QUAN PHÊ DUYỆT ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HỒNG Quyết định số:........Ngày.....tháng…năm 2022 | CƠ QUAN THẨM ĐỊNH PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN TÂN HỒNG Văn bản số:....../ngày….tháng….năm 2022 |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN HỒNG Tờ trình số: ......../ngày.....tháng....năm 2022 | ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NN Ngày……….tháng……..năm 2022 KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC ThS.CAO ĐỨC VĨNH |

MỤC LỤC

I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH	1

1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:	1

1.2. Căn cứ lập quy hoạch:	2

1.3. Mục tiêu lập quy hoạch:	3

1.4. Tính chất:	3

II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC QUY HOẠCH	3

2.1. Khái quát vị trí và vị thế của khu vực lập quy hoạch:	3

2.2. Hiện trạng dân cư:	3

2.4. Hiện trạng sử dụng đất	5

2.5. Hiện trạng công trình kiến trúc	5

2.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật	5

2.7. Cảnh quan thiên nhiên - kiến trúc	6

III. CÁC CHỈ TIỀU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH	6

3.1. Phạm vi ranh giới	6

3.2. Chỉ tiêu Quy mô lập quy hoạch	7

3.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án:	7

3.4. Các nguyên tắc chung trong định hướng quy hoạch:	8

IV. ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT:	8

4.1. Cơ cấu tổ chức quy hoạch:	8

4.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:	9

4.3 Phân khu chức năng trong quy hoạch:	10

4.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:	13

4.5. Đánh giá môi trường chiến lược:	20

IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ	22

4.1. Thành phần bản vẽ: (01 bộ bản vẽ màu + 09 bộ bản vẽ trắng đen)	22

4.2. Hồ sơ thuyết minh: (10 bộ thuyết minh)	23

V. TIẾN ĐỘ & TỔ CHỨC THỰC HIỆN	23

5.1. Tiến độ thực hiện:	23

5.2. Tổ chức thực hiện:	23

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :	24

THUYẾT MINH TỔNG HỢP

QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN TÂN HỒNG

Xã Tân Công Chí - Huyện Tân Hồng - Tỉnh Dồng Tháp

--------------------------

# I. LÝ DO, SỰ CẦN THIẾT, CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH

## 1.1. Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (TTDVNN) huyện Tân Hồng được thành lập nhằm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời cũng là giải pháp thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp là một đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ thực hiện các chức năng mang tính chất dịch vụ, hỗ trợ các hoạt động liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Toàn bộ chức năng quản lý nhà nước sẽ được chuyển giao về Phòng NN& PTNT huyện. Việc tách bạch giữa hai chức năng này sẽ tránh được tình trạng “vừa đá bóng vừa thổi còi”, đồng thời hiệu quả hoạt động sẽ được nâng lên do không còn chồng chéo về chức năng.

Để phát huy được hiệu quả hoạt động với chức năng, nhiệm vụ mới này đòi hỏi hoạt động của TTDVNN phải mang tính đột phá và hiệu quả. Cụ thể hơn, TTDVNN cần có kế hoạch thực hiện mang tính chủ động và sáng tạo như: kết nối giữa nông dân (ND) và doanh nghiệp (DN), kết nối cung cầu, đây là một nhiệm vụ mới và trọng tâm. Nói cách khác, TTDVNN có nhiệm vụ tạo dựng các mối liên kết dọc giữa các tác nhân tham gia trong chuỗi giá trị nhằm gia tăng lợi nhuận cho toàn chuỗi, đặc biệt đối với tác nhân là người ND Vì vậy, nếu tổ chức kết nối tốt sẽ tạo ra bước đột phá mới trong sản xuất nông nghiệp. Để thực hiện tốt công việc này, đòi hỏi phải chủ động, mời gọi các DN mới trên nhiều lĩnh vực đến tham gia tiêu thụ. Bên cạnh các công ty lớn, cần phải chú ý đến các đầu mối phân phối khác, tuy sản lượng tiêu thụ nhỏ nhưng rất có tiềm năng. Thêm vào đó, TTDVNN còn có vai trò chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông qua các hình thức khác nhau như xây dựng các mô hình trình diễn, tập huấn. Chính vì vậy, Trung tâm phải chủ động tạo dựng mối quan hệ với các Viện, Trường, Trung tâm trong vùng. Cũng vậy TTDVNN còn phải đảm trách thêm chức năng đào tạo nghề lao động nông thôn thông qua hình thức đào tạo theo nhu cầu của ND và kết hợp lý thuyết với thực hành một cách hài hòa.

Để thực hiện đồng thời và thường xuyên các nhiệm vụ vừa nêu trên, đòi hỏi TTDVNN phải phát triển được chiến lược hoạt động của mình, thông qua việc quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng, để thúc đẩy ngành nông nghiệp của huyện phát triển một cách có hiệu quả và bền vững, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

## 1.2. Căn cứ lập quy hoạch:

1.2.1. Căn cứ pháp lý

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội;

Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội ban hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Luật số 35/2018/QH14 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch;

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/05/2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật – QCVN 07:2016/BXD;

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 về hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

Quyết định 55/QĐ-UBND-TL, ngày 25/05/2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở sáp nhập 5 cơ quan bao gồm: Trạm Chăn nuôi - Thú y, Trạm Trồng trọt - Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông, Trạm quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và Trạm Thủy sản vùng I.

Nghị quyết số 221/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc thông qua quy hoạch nông nghiệp, phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 263/QĐ -UBND.HC, ngày 2 tháng 7 năm 2021, về việc ban hành Đề án phát triển Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ công văn số 1669/SGTVT-KCHTGT ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Sở giao thông vận tải Đồng Tháp về việc ý kiến, góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng.

Căn cứ công văn số 3841/STNMT-QLĐĐ ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp về việc ý kiến, góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng.

Căn cứ công văn số 2427/SXD-KTQH.HTKT ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Sở xây dựng tỉnh Đồng Tháp về việc ý kiến, góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng.

Căn cứ công văn số 3742/SNN-KHTC ngày 20 tháng 10 năm 2022 của Sở Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp về việc ý kiến, góp ý đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng.

Căn cứ kết quả thẩm định số 903/KT&HT.TĐQH của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tân Hồng ngày 21 tháng 10 năm 2022 về Báo cáo kết quả thẩm định quy hoạch Chi tiết xây dựng Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tân Hồng.

Căn cứ các Tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm có liên quan do Nhà nước ban hành.

1.2.2. Các nguồn tài liệu, số liệu

Dựa vào các số liệu, tài liệu, niên giám thống kê do địa phương cung cấp, do Tỉnh ban hành và các kết quả điều tra cơ sở.

1.2.3. Các cơ sở bản đồ

Bản đồ quy hoạch chung huyện Tân Hồng.

Bản đồ quy hoạch nông thôn mới xã Tân Công Chí

Bản đồ khảo sát hiện trạng địa hình khu vực quy hoạch do đơn vị tư vấn khảo sát.

Các bản đồ quy hoạch, bản đồ địa giới hành chính, bản đồ khác có liên quan đến nội dung quy hoạch.

## 1.3. Mục tiêu lập quy hoạch:

- Phân khu chức năng hợp lý về không gian, kiến trúc cảnh quan.

- Xác định các thông số về mật độ xây dựng, tầng cao, hệ số sử dụng đất trong các khu chức năng.

- Làm căn cứ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Đề án tái cơ cấu nghành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

## 1.4. Tính chất:

Là trung tâm dịch vụ nông nghiệp phục vụ công tác sản xuất, nghiên cứu nhân giống và lai tạo giống mới trong lĩnh vực thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi để phục vụ nhu cầu thị trường Đồng Tháp và các tỉnh lân cận.

# II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI KHU VỰC QUY HOẠCH

## 2.1. Khái quát vị trí và vị thế của khu vực lập quy hoạch:

- Khu quy hoạch nằm tại phía nam thuộc địa giới xã Tân Công Chí, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

- Khu quy hoạch nằm Tiếp giáp tuyến đường nhựa và tuyến kênh thủy lợi.

- Khu quy hoạch nằm tiếp cận phía nam so với tuyến đường QL30.

## 2.2. Hiện trạng dân cư:

- Trong khu đất lập quy hoạch: có khoảng 14 nhà tole cấp 4 với khoảng 56 nhân khẩu.

2.3. Hiện trạng điều kiện tự nhiên:

- Khí hậu:

+ Khu vực lập quy hoạch nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới quanh năm, đồng nhất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, hàng năm có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 05 đến tháng 11 (lượng mưa chiếm 90% - 92% cả năm) và mùa khô từ tháng 12 đến tháng 04 năm sau.

+ Nhiệt độ trung bình hàng năm: 27,2ºC.

+ Độ ẩm trung bình hàng năm: 79,5%.

+ Lượng mưa trung bình hàng năm: 1.440 mm.

+ Số giờ nắng trong năm: 2000 giờ - 2900 giờ.

- Địa hình diện mạo:

Địa hình: Mặt bằng hiện tại khu đất dự kiến quy hoạch tương đối thấp và bằng phẳng có xu hướng dốc từ Tây sang Đông, từ Nam lên Bắc.

Cote cao độ Quốc gia Hòn Dấu:

+ Cao độ đỉnh lũ 2011: khoảng +4.833.

+ Cao độ đường giao thông hiện trạng: từ +4.200 đến +5.200.

+ Cao độ đất trũng (ao nuôi trồng thủy sản): -0.500 đến +2.200.

+ Cao độ xây dựng công trình hiện trạng: +4.800.

Nhìn chung, địa hình toàn bộ khu vực lập quy hoạch là khá bằng phẳng nhưng tương đối thấp. Khi thiết kế quy hoạch cần phải tính toán đến việc san lấp và thoát nước mưa trong khu vực.

- Thủy văn:

+ Nước mặt : Khu vực dự kiến quy hoạch nằm kế cận kênh thủy lợi dẫn ra kênh Trung Ương phía nam, đây là nguồn nước đang được người dân trong khu vực khai thác sử dụng nhiều nhất.

+ Hiện trạng nước sạch được lấy từ trạm cấp nước của xã Tân Công Chí và có hệ thống cấp nước phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nước được lấy từ tuyến kênh thủy lợi.

- Tình hình địa chất:

Căn cứ vào tài liệu địa chất của một công trình đã xây dựng nằm ở khu vực quy hoạch, và nhà dân ngoài khu quy hoạch thì có thể nói đây là vùng đất yếu vì thế khi xây dựng công trình cần có giải pháp kết cấu hợp lý.

## 2.4. Hiện trạng sử dụng đất

|  | Bảng cân bằng đất đai hiện trạng |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stt | Hạng mục | Diện tích (m²) | Tỷ lệ (%) |
| 1 | Đất công trình xây dựng | 1045.4 | 1.06% |
| 2 | Đất lúa nông nghiệp | 17895.9 | 18.12% |
| 3 | Đất vườn cây lâu năm | 8479.5 | 8.59% |
| 4 | Đất cây tạp | 28923 | 29.28% |
| 5 | Đất giao thông | 1700.6 | 1.72% |
| 6 | Đất mặt nước | 40722.8 | 41.23% |
| Tổng diện tích quy hoạch |  | 98767.2 | 100.00% |

## 2.5. Hiện trạng công trình kiến trúc

Khu vực lập quy hoạch không có công trình kiến trúc công cộng, không có công trình văn hóa-lịch sử, chỉ có khoảng 14 nhà tole cấp 4, bán kiên cố.

## 2.6. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

a) Giao thông:

- Khu vực hiện trạng chưa có đầu tư hạ tầng kỹ thuật.

- Đường nhựa hiện trạng có kích thước từ 6,8 đến 7,0m, có chiều dài khoảng 260 mét.

- Đường giao thông nội bộ là những tuyến đường đất rải đá, hay lối mòn phục vụ đi lại trong khu vực.

- Cao độ đường giao thông nội bộ hiện trạng dao động từ +4.200 đến +5.200.

  - Cao độ đất trũng (ao nuôi trồng thủy sản) từ: -0.500 đến +2.200.

  - Cao độ xây dựng công trình hiện trạng tương đối thấp là +4.800.

b) Chuẩn bị kỹ thuật:

- Hiện trạng san nền:

Khu vực lập quy hoạch nằm trên nền đất có địa hình tương đối bằng phẳng, cao độ nền trung bình thay đổi từ -0.500 đến +2.200m. Phải tiến hành san nền đạt cao trình vượt lũ +5.800.

- Hiện trạng thoát nước mưa – tiêu thoát nước nuôi trồng thủy sản:

Nước mưa chủ yếu thoát tràn xuống các ao nuôi trồng thủy sản và thoát xuống kênh thủy lợi. Cấp, thoát nước nuôi trồng thủy sản: hiện trạng nước được  bơm nước trực tiếp từ kênh thủy lợi để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nuôi trồng thủy sản.

c) Hiện trạng cấp nước:

Trong khu vực quy hoạch có hệ thống cấp nước chung của xã nhưng chưa đảm bảo quy mô phục vụ sản xuất nuôi trồng thủy sản.

d) Hiện trạng cấp điện – chiếu sáng

Trong khu quy hoạch chưa có mạng lưới điện trung thế 22Kv, 0.4Kv

e) Hiện trạng thoát nước thải và vệ sinh môi trường

Trong khu đất quy hoạch chưa có hệ thống thu gom và xử lý nước thải. Tuy nhiên vẫn còn nhiều hộ dân lân cận chưa có ý thức còn thải rác ra môi trường tự nhiên.

## 2.7. Cảnh quan thiên nhiên - kiến trúc

-  Khu vực hiện trạng có khoảng 1045.4 m² công trình kiến trúc đã được xây dựng giai đoạn trước để đáp ứng nhu cầu phục vụ công việc trước mắt nhưng hầu hết tất cả các công trình chỉ là những công trình tạm, cấp 4 đã xuống cấp nhiều.

*  Phân tích – Đánh giá:

a) Thuận lợi:

- Vị trí quy hoạch tiếp cận kênh thủy lợi cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản, gần nữa là kênh Trung Ương nên thuận lợi giao thông thủy bộ, phù hợp với định hướng không gian quy hoạch chung.

- Khu đất quy hoạch chủ yếu là đất nuôi trồng thủy sản trên nền tảng có sẵn nên thuận lợi cho quy hoạch.

b) Khó khăn: Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng lớn.

# III. CÁC CHỈ TIỀU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU QUY HOẠCH

## 3.1. Phạm vi ranh giới

Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng, thuộc địa giới xã Tân Công Chí.

- Nằm vị trí phía Bắc so với kênh Trung Ương.

- Nằm vị trí phía Nam so với tuyến đường QL30 và phía Đông sông Tiền

- Và khu quy hoạch có tổng diện tích là 9.87 ha

Ranh giới khu quy hoạch như sau:

- Phía Bắc     :  giáp đường sỏi và trường tiểu học Tân Công Sính 2

- Phía Nam   :  giáp đất dân

- Phía Đông  :  giáp đất dân

- Phía Tây :  giáp kênh thủy lợi

Hình 1. Sơ đồ vị trí quy hoạch

## 3.2. Chỉ tiêu Quy mô lập quy hoạch

- Diện tích		: 9.87 ha

- Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/500.

- Dân số khoảng      : 200 người

## 3.3. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án:

Căn cứ các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đồ án được lập trên cơ sở quy hoạch chung xây dựng đã được duyệt, tình hình hiện trạng và phương hướng quy hoạch. Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu của đồ án:

| Stt | Hạng mục | Diện tích (m2) | Tỷ lệ (%) | Mật độ xây dựng | Tầng cao tối đa | Khoảng lùi trục đường chính ĐT843(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất công trình quản lý, làm việc | 2400 | 2.43% | 50% | 4 tầng | ≥6 |
| 2 | Đất khu nhà màng, nhà lưới | 1800 | 1.82% | 100% | 1 tầng | ≥6 |
| 3 | Đất khu nuôi trồng giống, thủy sản trên bờ | 1500 | 1.52% | 100% | - | ≥6 |
| 4 | Đất chuồng trại chăn nuôi | 500 | 0.51% | 50% | 1 tầng | ≥6 |
| 5 | Đất lúa nông nghiệp | 37000 | 37.46% | - | - |  |
| 6 | Đất mặt nước nuôi trồng thủy sản | 25000 | 25.31% | - | - |  |
| 7 | Đất cây xanh, vườn tạp | 20000 | 20.25% | - | - |  |
| 8 | Đất giao thông, ta luy | 10567.2 | 10.70% | - | - |  |
| Tổng diện tích quy hoạch |  | 98767.2 | 100% |  |  |  |

3.4. Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật:

- Cao độ xây dựng

- Cao độ san lấp sân, đường nội bộ      : +5.100 đến +5.800

- Cao độ đỉnh sân, đường nội bộ : +5.300 đến +6.000

- Cao độ nền nhà màn, nhà lưới, vườn ươm: +5.900

- Cao độ công trình nhà quản lý                  : +6.450

- Hệ thống Giao thông

- Đường liên xã, liên khu vực: bề rộng mặt đường ≥7m.

- Trục đường chính: bề rộng mặt đường ≥ 5,5m.

- Các đường nội bộ: bề rộng mặt đường: 1 làn đường  ≥  3,5m .

- Bán kính bo vỉa hè ≥ 5m.

- Hệ thống cấp điện

- Chỉ tiêu cấp điện văn phòng làm việc là 30 W/m2 sàn (mục 1, bảng 2.28, QCVN 01:2021).

- Chỉ tiêu cấp điện khu sản xuất là 200 kWh/ha. (mục 3, bảng 2.29, QCVN 01:2021).

- Giải pháp chiếu sáng công cộng:  chiếu sáng giao thông 1W/m2, chiếu sáng sân vườn 0.5W/m².

- Hệ thống cấp nước

- Chỉ tiêu cấp nước cho sản xuất được quy định đảm bảo tối thiểu 20 m³/ngày.đêm cho tối thiểu 60% diện tích toàn khu quy hoạch.

- Công trình công cộng, dịch vụ khác 2 lít/m2 sàn/ngày đêm.

- Chỉ tiêu cấp nước phải đảm bảo tối thiểu như sau: tưới vườn hoa, công viên 3 lít/m2/ngày đêm; rửa đường 0,4 lít/m2/ngày đêm.

- Chỉ tiêu cấp nước chữa cháy:

- Lưu lượng và số lượng các đám cháy đồng thời cần được tính toán phù hợp với quy mô đô thị theo quy định tại QCVN 06:2020/BXD.

- Phải tận dụng các sông hồ, ao để cấp nước chữa cháy. Có đường cho xe chữa cháy tới lấy nước. Chiều sâu mặt nước so với mặt đất tại vị trí bố trí lấy nước chữa cháy không lớn quá 4 m và chiều dày lớp nước ≥ 0,5 m.

- Trên mạng ống cấp nước đô thị, dọc theo các đường phố phải bố trí các họng lấy nước chữa cháy (trụ nổi hoặc họng ngầm dưới mặt đất) đảm bảo các quy định về khoảng cách tối đa như sau giữa các họng là 150 m. Khoảng cách tối thiểu giữa họng và tường các ngôi nhà là 5 m. Họng cứu hỏa bố trí trên vỉa hè đảm bảo khoảng cách tối đa giữa họng và mép đường là 2,5 m.

- Đường kính ống dẫn nước chữa cháy ngoài nhà phải ≥ 100 mm.

- Hệ thống thoát nước thải

- Chỉ tiêu thu gom nước thải sinh hoạt: ≥ 90% lượng nước cấp.

- Chỉ tiêu rác thải: 0,8 kg/người/ngày.đêm

- Chỉ tiêu thu gom chất thải rắn sinh hoạt:  ≥ 85 % tỷ lệ thu gom chất thải rắn.

- Hệ thống thoát nước mặt và thoát nước thải phải thiết kế riêng từng hệ thống.

## 3.5. Các nguyên tắc chung trong định hướng quy hoạch:

- Dựa trên tình hình hiện trạng và các dự báo về phát triển dịch vụ nông nghiệp, các phương châm của đồ án để xác định như sau:

- Tuân thủ định hướng phát triển tổng thể của xã Tân Công Chí và huyện Tân Hồng trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, và phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật theo quy định hiện hành.

- Tận dụng hợp lý các cơ sở vật chất kỹ thuật sẵn có nhằm đạt được hiệu quả kinh tế tốt nhất trong xây dựng.

- Phát triển kinh tế xã hội địa phương.

# IV. ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHI TIẾT:

## 4.1. Cơ cấu tổ chức quy hoạch:

- Đồ án quy hoạch đề xuất cơ cấu phân khu chức năng trên cơ sở ý tưởng về các khu chức năng khu sản xuất và các hạng mục công trình công cộng.

- Gắn kết khu quy hoạch với trục đường nhựa hiện trạng. Tuyến giao thông phân chia theo từng khu rõ ràng và thuận tiện cho việc đi lại và thông thương... 	- Hạn chế các tuyến đường phụ giao cắt trục tiếp với tuyến đường chính trong quy hoạch.

- Đất công trình công cộng: đất công trình công cộng chủ yếu tập trung phía tây khu quy hoạch nằm trên trục đường chính khu quy hoạch nhằm đảm bảo quy mô giao thông phục vụ nhưng vẫn đảm bảo khu đất sản xuất tách biệt.

## 4.2. Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất:

- Trong khu quy hoạch có cơ cấu công trình như sau:

+ Công trình công cộng: khu công trình quản lý, làm việc.

+ Công trình phục vụ sản xuất: nhà màn, nhà lưới, khu nuôi trồng thủy sản trên bờ, trang trại chăn nuôi, lúa nông nghiệp, vườn ươm, đất mặt nước nuôi trồng thủy sản.

+ Công trình hạ tầng kỹ thuật: hệ thống giao thông đường bộ, cống thủy lợi; hệ thống cấp điện, cấp-thoát nước, ....

- Tổng diện tích là 98767.2 m² với tổng dân số toàn khu quy hoạch khoảng 200 người và được dự kiến quy hoạch sử dụng như sau:

|  | BẢNG CÂN BẰNG ĐẤT ĐAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | HẠNG MỤC | DIỆN TÍCH (m2) | TỶ LỆ (%) |
| 1 | ĐẤT CÔNG TRÌNH QUẢN LÝ, LÀM VIỆC | 2562.2 | 2.59% |
| 2 | ĐẤT KHU NHÀ MÀNG, NHÀ LƯỚI, KHO CHỨA | 1835.7 | 1.86% |
| 3 | ĐẤT KHU NUÔI TRỒNG GIỐNG THỦY SẢN TRÊN BỜ | 1396.6 | 1.41% |
| 4 | ĐẤT TRANG TRẠI CHĂN NUÔI | 439.9 | 0.45% |
| 5 | ĐẤT LÚA NÔNG NGHIỆP, VƯỜN ƯƠM | 38705.1 | 39.19% |
| a | ĐẤT LÚA NÔNG NGHIỆP | 38027.9 |  |
| b | ĐẤT VƯỜN ƯƠM | 677.2 |  |
| 6 | ĐẤT MẶT NƯỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN | 24309.2 | 24.61% |
| 7 | ĐẤT CÂY XANH, VƯỜN TẠP | 17846.4 | 18.07% |
| 8 | ĐẤT GIAO THÔNG | 7161.5 | 7.25% |
| 9 | ĐẤT TA LUY | 4220.8 | 4.27% |
| 10 | ĐẤT MẶT NƯỚC THỦY LỢI | 289.8 | 0.29% |
|  | TỔNG DIỆN TÍCH QUY HOẠCH | 98767.2 | 100.00% |

## 4.3 Phân khu chức năng trong quy hoạch:

4.3.1. Khu đất công trình quản lý, làm việc (A1-A2):

- Bao gồm các hạng mục như Nhà quản lý, điều hành; Nhà trưng bày, Nhà hội trường, Nhà làm việc khu thực nghiệm.

- Quy mô dự kiến 2562.2 m² , chiếm 2.59%

- Cao tầng: 1-4 tầng

- Tầng 1 cao 3.9m

- Tầng 2, tầng 3, tầng 4 cao 3.6m/tầng

- Tầm tum, mái cao 3m

- Nền tầng 1 cao hơn sân nội bộ, vỉa hè ≥ 300mm

- Mật độ xây dựng 50-60%

- Khoảng lùi tối thiểu 6m, so với móc lộ giới

- Đất công trình quản lý làm việc được bố trí tại trung tâm khu quy hoạch làm điểm nhấn không gian kiến trúc cảnh quan, thuận tiện trong việc quản lý toàn khu và đảm bảo bán kính phục vụ trong khu quy hoạch.

4.3.2. Khu đất nhà màng, nhà lưới (B1-B2):

- Bao gồm các hạng mục như nhà màng, nhà lưới

- Quy mô dự kiến 1835.7 m² chiếm 1.86%

- Cao tầng: 1tầng

- Mật độ xây dựng 100%

- Khoảng lùi tối thiểu 6m, so với móc lộ giới

- Đất khu nhà màng , nhà lưới được bố trí phân tán trong khu quy hoạch nhằm tận dụng các khoảng đất mặt còn lại trong khu vực, nhưng vẫn nằm tiếp cận với các trục đường giao thông nội nhằm đảm bảo thuận tiện trong việc vận chuyển, tập kết cây trồng nông nghiệp.

4.3.3. Khu đất nuôi trồng thủy sản trên bờ (C1-C2):

- Bao gồm các hạng mục như khu nuôi lươn, ếch, trùng quế… khu sản xuất, nhân giống các loại cá thủy sản.

- Quy mô dự kiến 1396.6 m²  chiếm 1.41%

- Cao tầng: 1tầng

- Mật độ xây dựng 100%

- Khoảng lùi tối thiểu 6m, so với móc lộ giới

- Đất khu vực này được bố trí phân tán và gần các khu ao nuôi thủy sản, và tiếp cận được tuyến đường nội bộ, cách xa tuyến đường liên khu vực để bảo đảm thuận tiện trong việc vận chuyển, tập kết giống thủy sản.

4.3.4. Khu đất trang trại chăn nuôi (D):

- Bao gồm các hạng mục như chuồn nuôi heo và nuôi bò

- Quy mô dự kiến 439.9 m² chiếm 0.45%

- Cao tầng: 1tầng

- Mật độ xây dựng 50-60%, còn lại sân dale và hầm biogas

- Đất khu này được bố trí gần cuối khu quy hoạch, cuối hướng gió, cuối nguồn nước và cách ly khu quản lý làm việc để đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường.

4.3.5. Khu đất nông nghiệp vườn ươm (E1-E2):

- Bao gồm các hạng mục như khu trình diễn kỹ thuật trồng, ươm giống cây ăn trái, hoa màu, giống lúa mới, và khu mô hình trồng lúa theo tiêu chuẩn Vietgap

- Quy mô dự kiến 38705.1 m²  chiếm 39.19%

- Cao tầng: 1tầng

- Mật độ xây dựng 100%

- Khoảng lùi tối thiểu 6m, so với móc lộ giới

- Đất khu nhà màng , nhà lưới được bố trí phân tán trong khu quy hoạch nhằm tận dụng các khoảng đất mặt còn lại trong khu vực, nhưng vẫn nằm tiếp cận với các trục đường giao thông nội nhằm đảm bảo thuận tiện trong việc vận chuyển, tập kết cây trồng nông nghiệp.

4.3.6. Khu đất mặt nước nuôi thủy sản (G1-G10):

- Bao gồm các hạng mục ao nuôi cá các loại như cá chạch lấu, cá chốt, cá hô, cá lăng…

- Quy mô dự kiến 24309.2 m²  chiếm 24.61%

- Đất khu này là đất ao hiện trạng hạn chế san lắp và được tận dụng, chỉnh trang, cải tạo để làm khu nuôi cá các loại.

4.3.7. Đất giao thông

- Trong khu quy hoạch có tuyến đường ĐT843 chạy hường Bắc-Nam xuyên dọc khu quy hoạch và cũng là tuyến kết nối khu vực, nên quy mô và cấp đường này giữ nguyên theo quy hoạch giao thông chung của xã.

- Các tuyến giao thông nội bộ là tuyến đường dale với trục chính có chiều rộng mặt đừng 5m và tuyến nhánh kết nối có chiều rộng mặt đường là 3.5m

- Cao độ đỉnh đường dự kiến là từ +5.300 đến +6.000.

## 4.4. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

Các yêu cầu về kiến trúc, hạ tầng kỹ thuật:

- Các công trình hạ tầng, công trình kiến trúc đảm bảo tiêu chuẩn cho khu dân cư  toàn quy hoạch là 200 dân.

- Hệ thống giao thông quy hoạch cần được tuân thủ theo quy hoạch chung và đấu nối với giao thông hiện hữu.

- Hệ thống hạ tầng điện, thông tin, ADSL, 3G được đấu nối chung vào hệ thống khu vực;

- Hệ thống cấp nước đấu nối với hệ thống cấp nước chung của khu vực.

- Hệ thống hạ tầng thoát nước thải:  bố trí theo hướng từ Đông sang Tây và thải về hệ thống thoát nước chung khu vực.

- Rác được thu gom tập kết vào khu xủ lý rác của xã.

-Hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành.

4.4.1. Chuẩn bị kỹ thuật (San nền và thoát nước mưa):

- Cao độ đỉnh lũ năm 2011 tại xã Tân Công Chí khoảng +4.833.

- Cao độ san lấp: từ +5.100 đến +5.800.

- Cao độ đỉnh đường giao thông, sân: từ +5.300 đến + 6.000

- Cao độ xây dựng công trình tuỳ từng trường hợp cụ thể nhưng không được thấp hơn từ +5.300 đến +6.000 (tùy công trình).

- Thoát nước mưa: Nước mưa sẽ được thu gom thông qua các cống BTCT ly tâm đấu nối với hệ thống thoát nước chung khu vực ra kênh thủy lợi.

4.4.2. Giao thông:

- Áp dụng TCXDVN 9411:2012, QCVN 07-4:2016/BXD: quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình giao thông, QCXDVN 01:2019/BXD: quy chuẩn xây dựng việt nam - quy hoạch xây dựng.

- Trục giao thông chính là đường ĐT.843, chạy dài từ Nam  lên Bắc.

- Đường nội bộ giữa các khu vực được quy hoạch phù hợp với yêu cầu về mật độ và lưu lượng xe và người lưu thông hàng hóa.

* Các chỉ tiêu thiết kế:

- Độ dốc dọc đường: 0 - 0,5%. Độ dốc ngang mặt đường: 2%.

- Chiều rộng một làn xe (tối thiểu): 3,5 m. Lộ giới đường tối thiểu 5,0 m.

- Bán kính cong vỉa hè tối thiểu: 5,0 m. Vát cạnh góc nền: 4m

- Cao độ đỉnh đường: từ +5.300 đến +6.000   - Cao độ vĩa hè là từ +5.400 đến +6.100 dốc 2%.

- Vận tốc tối đa trên đoạn đường thẳng:

+ Đường trục chính khu vực V = 40 Km/h.  Đường khu vực V = 30 Km/h

- Cát nền đầm chặt k ≥ 0.95, đảm bảo E nền ≥ 32Mpa

- Đối với đường trục chính module đàn hồi  Eđh= 1270 KG/cm²

- Đối với đường khu vực có module đàn hồi Eđh= 940 KG/cm²

- Đối với đường khu vực có module đàn hồi Eđh= 550 KG/cm²

| BẢNG TỔNG HỢP HỆ THỐNG GIAO THÔNG |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | TÊN ĐƯỜNG | CHIỀU DÀI (m) | LỘ GIỚI (m) | CHIỀU RỘNG (m) |  | KHOẢNG LÙI |
|  |  |  |  | MẶT ĐƯỜNG | VỈA HÈ |  |
| 1 | ĐƯỜNG ĐT.843 | 260.0 | 60.0 | 7.0 | 0+0 | 6.0 |
| 2 | ĐƯỜNG SỐ 1 | 27.0 | 5.5 | 5.5 | 0+0 | 0.0 |
| 3 | ĐƯỜNG SỐ 2 | 105.0 | 5.5 | 5.5 | 0+0 | 0.0 |
| 4 | ĐƯỜNG SỐ 3 | 21.0 | 10.0 | 10.0 | 0+0 | 0.0 |
| 5 | ĐƯỜNG SỐ 4 | 95.0 | 5.0 | 5.0 | 0+0 | 0.0 |
| 6 | ĐƯỜNG SỐ 5 | 185.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 7 | ĐƯỜNG SỐ 6 | 50.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 8 | ĐƯỜNG SỐ 7 | 175.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 9 | ĐƯỜNG SỐ 8 | 55.0 | 5.0 | 5.0 | 0+0 | 0.0 |
| 10 | ĐƯỜNG SỐ 9 | 79.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 11 | ĐƯỜNG SỐ 10 | 20.5 | 5.5 | 5.5 | 0+0 | 0.0 |
| 12 | ĐƯỜNG SỐ 11 | 254.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 13 | ĐƯỜNG SỐ 12 | 39.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 14 | ĐƯỜNG SỐ 13 | 29.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 15 | ĐƯỜNG SỐ 14 | 28.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 16 | ĐƯỜNG SỐ 15 | 32.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |
| 17 | ĐƯỜNG SỐ 16 | 210.0 | 3.5 | 3.5 | 0+0 | 0.0 |

4.4.3. Cấp nước:

- Áp dụng TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế, QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước, QCXDVN 01:2019/BXD: quy chuẩn xây dựng việt nam - quy hoạch xây dựng.

Nguồn nước cấp :

+ Nguồn nước cấp lấy từ hệ thống cấp nước chung của khu vực từ xã Tân Công Chí.

+ Hệ thống ống cấp bố trí cập các tuyến đường có công trình công cộng và được sử dụng bằng ống uPVC D60 không chì, với độ sâu chôn sâu từ 0,5-1 m dưới mái taluy.

+ Tất cả hệ thống cấp nước được chôn ngầm.

+ Tiêu chuẩn dung nước sinh hoạt 80L/người /ngày.

*Nhu cầu dung nước cho Khu quy hoạch:

- Cấp nước cho khu vực sản xuất:

+ Cho tưới sản xuất Qsx: 20m²/ngày

- Cấp nước tưới cây rửa đường:

+ Cho tưới cây rửa đường Qrđ: 0.4L/ngày.đêm

+ Quy mô diện tích: 7161.5 m2

+  Nhu cầu dùng nước : Qrđ =7161.5 x 0.4 = 2.86 m3

- Cấp nước cho công trình công cộng:

+ Cho công trình công cộng Qcc: 2L/m².sàn.ngày.đêm

+ Quy mô diện tích: 10248.8 m2

+  Nhu cầu dùng nước : Qcc =10248.8 x 2 = 20.5 m3

- Cấp nước tưới cây hoa viên cây xanh:

+ Cho tưới cây  hoa viên Qcv: 3L/m2/ngày.đêm

+ Quy mô diện tích: 17846.4 m2

+  Nhu cầu dùng nước : Qcv =17846.4 x 3 = 52.45 m3

- Cấp nước dự phòng rò rỉ:

+ Chỉ tiêu cấp nước:(Qsx+Qrđ+Qcc+Qcv) x 15%

+ Nhu cầu dùng nước : Qrr =(20+2.86+20.5+52.45)x0.15 = 14.37 m³

- Cấp nước bản thân trạm xử lý:

+ Chỉ tiêu cấp nước:(Qsx+Qrđ+Qcc+Qcv+Qrr) x4%

+ Nhu cầu dùng nước : Qbt =(20+2.86+20.5+52.45+14.37)x0.4 = 4.4 m³

- Cấp nước phòng cháy chữa cháy:

+ Số đám cháy tối đa 02 đám cháy trong cùng một thời điểm (TCVN:2662:1995)

+ Thời lượng cháy tối đa 1h

+ Lưu lượng nước phục vụ PCCC: 15l/s

+ Nguồn nước PCCC được lấy từ nguồn nước dự trữ của xã Tân Công Chí

- Lượng nước cấp cho toàn khu Qtk:.

+ Nhu cầu dùng nước không dự phòng: 100.21 m³/ngày.đêm

+ Nhu cầu dùng nước có dự phòng: 114.58 m³/ngày.đêm

Bảng thống kê thiết bị (cấp nước)

| STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống uPVC dày 60 cấp nước | m | 910 |
| 2 | Ống uPVC dày 300 cấp nước | m | 359 |
| 3 | Tê uPVC fi 60 cấp nước | cái | 06 |
| 4 | Nút bít uPVC fi 60 cấp nước | cái | 08 |
| 5 | Co uPVC fi 60 cấp nước | cái | 03 |

4.4.4. Thoát nước mặt, thoát nước thải và rác thải:

* Áp dụng TCVN 7957:2008 về thoát nước - Mạng lưới và công trình bên ngoài - Tiêu chuẩn thiết kế, QCVN 07-2:2016/BXD Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật - Công trình thoát nước, QCXDVN 01:2019/BXD: quy chuẩn xây dựng việt nam - quy hoạch xây dựng.

* Giải pháp thực hiện:

- Thu gom và xử lý nước thải công trình công cộng:

+ Nước thải tại các công trình công cộng phải xử lý sơ bộ qua hầm tự hoại 3 ngăn trước khi thải vào hệ thống cống chung rồi xuống ao lắng.

+ Nước thải tại các công trình công cộng được xử dụng bằng ống HDPE dày 0.3m.

- Thu gom và xử lý nước thải các ao nuôi:

+ Nước thải tại các ao nuôi phải được tập chung về ao lắng và xử lý sinh học trước khi thải ra môi trường.

- Nước thải trong khu chuồng trại phải được thải vào hầm biogaz đạt chuẩn rồi mới thải ra ao lắng.

- Mạng lưới cống thoát nước:

+ Thiết kế hệ thống thoát nước thải và nước mặt được bố trí riêng. Bố trí cống dọc theo trục đường giao thông, dưới nền mái taluy.

+ Cống thoát nước mặt dùng loại cống ly tâm BTCT dày 0.4m.

+ Độ sâu chôn cống đầu 0,5m+ D(D-đường kính cống) so với cốt nền sân.

Độ dốc dọc tuyến 3%o, tại những vị trí vượt đường độ sâu chôn cống tối thiểu 1m+D so với cốt đỉnh đường.

+ Khoảng cách các hố ga từ 20-25m. Các hố ga phải chác chắn và kín.

+ Cống thoát nước thải dùng loại cống ly tâm BTCT dày 0.3m.

+ Độ sâu chôn cống +2.8m (+2.8 độ sâu mặt dưới cống thoát nước) so với cốt nền sân. Độ dóc dọc tuyến 3%o.

- Tiêu chuẩn thoát nước thải tính ≥ 80 % Qc; Qc=114.58 m³/ngày.đêm

- Nhu cầu sử dụng nước Qngay.max = 114.58 m3/ngày.đêm x 80% = 91.66 m3/ngày.đêm.

Bảng thống kê thiết bị (thoát nước mặt)

| STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cống BTCT dày 400 (cống ly tâm) | m | 325 |
| 2 | Hố ga BTCT 1400x1400 | cái | 12 |
| 3 | Miệng xã | cái | 02 |

Bảng thống kê thiết bị (thoát nước thải)

| STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ống HDPE dày 300 | m | 220 |
| 2 | Cống BTCT dày 300 (cống ly tâm) | m | 495 |
| 3 | Hố ga BTCT 1400x1400 | cái | 09 |
| 4 | Miệng xã | cái | 03 |

- Tổng lượng rác thải: 1.0 kg/người/ngày . dân số toàn khu quy hoạch 200 người

- Chỉ tiêu thu dọn được:   90%.

- Lượng rác thải tính toán:1 x 200 x 90%  = 0.18 tấn.

- Chất thải rắn cần phải thu gom tại các hộ gia đình, tập trung lại và vận chuyển đến khu xử lý chung của xã.

4.4.5. Cấp điện:

- Áp dụng TCVN 333:2005 chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị, QCVN 07-7:2016 Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật – công trình chiếu sáng, QCXDVN 01:2019/BXD: quy chuẩn xây dựng việt nam - quy hoạch xây dựng.

- Quy hoạch mạng lưới điện theo trục đường chính đấu nối vào mạng lưới điện trên trục đường ĐT.843.

- Cấp điện cho khu quy hoạch bằng hệ thống 01 trạm hạ áp được đầu tư xây dựng mới với tổng công suất 3P-400KVA, hệ thống được đi nổi trên không, đi dọc theo các trục đường.

- Hệ thống chiếu sáng công cộng được bố trí dọc theo các trục đường. Nguồn điện chiếu sáng được lấy từ trạm biến áp. Đèn chiếu sáng  được ngầm và được bảo vệ trong ống HDPE dọc theo các tuyến đường. Tất cả đèn chiếu sáng sử dụng đèn LED.

- Công suất thiết kế:

BẢNG TỔNG HỢP TÍNH TOÁN NHU CẦU DÙNG ĐIỆN

| Stt | Nhu cầu dùng điện | Quy mô | Đvt | Chỉ tiêu | Đvt | Tổng | Đvt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cấp điện văn phòng làm việc | 10248.8 | M² | 30 | W/m2 | 307.4 | Kw |
| 2 | Cấp điện khu sản xuất | 24309.2 | M² | 200 | kWh/ha | 480.00 |  |
| 3 | Cấp điện chiếu sáng công cộng | 7161.5 | M2 | 0.5 | W/m2 | 3.58 | Kw |
| 4 | Nhu cầu dùng điện |  |  |  |  | 790.9 | Kw |
| 5 | Dự phòng + sụt áp | 10% |  |  |  | 79.0 | Kw |
| 6 | Tổng nhu cầu dùng điện |  |  |  |  | 869.98 | Kw |
|  | Điện năng tính toán |  |  |  |  | 695.98 | Kva |

Bảng thống kê thiết bị (cấp điện)

| STT | TÊN VẬT LIỆU | ĐVT | SỐ LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Điện 22Kv hiện trạng | m |  |
| 2 | Điện 0.4Kv và chiếu sáng | m | 1130 |
| 3 | Tủ điện | Tủ | 35 |
| 4 | Trạm biến áp | cái | 02 |
| 5 | Trụ và đèn led | cái | 35 |

## 4.5. Đánh giá môi trường chiến lược:

4.5.1.  Phân tích ảnh hưởng của dự án đến môi trường:

* Các nguồn gây ô nhiễm:

- Trong quá trình thực hiện dự án: Thi công các hạng mục san lấp mặt bằng, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, thông tin liên lạc, xây dựng nhà cửa.

- Trong quá trình hoạt động dự án: Khi xây dựng hoàn chỉnh dự án cũng giống như hoạt động của nhiều khu đô thị tập trung khác, các vấn đề ô nhiễm môi trường xuất khác từ các yếu tố: nước thải sinh hoạt, nước thải phục vụ, chất thải rắn sinh hoạt, bụi và tiếng ồn.

* Đánh giá tác động các hoạt động của dự án ảnh hưởng đến yếu tố tự nhiên, môi trường và sức khoẻ cộng đồng:

- Tác động đến môi tường nước: nước thải ô nhiễm từ các chất hữu cơ, nước thải ô nhiễm từ các chất rắn hữu cơ, nước thải chứa nhiều chất dinh dưỡng.

- Tác động đến môi trường không khí: các loại đất, đá, cát và các loại khí thải.

- Tác động đến sức khoẻ cộng đồng: Việc thi công san lấp, vận chuyển vật liệu, thi công các hạn mục bằng phương tiện cơ giới sẽ gây ra khói, bụi và tiếng ồn. Việc gia tăng vận chuyển vật liệu khi thi công dự án trên các trục giao thông có thể gây tai nạn trực tiếp cho người tham gia giao thông. Việc thi công móng, mương rảnh nếu không rào chắn có thể sẽ gây tai nạn cho người và các phương tiện đi lại về đêm.

4.5.2  Những vấn đề cần xử lý trong quá trình triển khai dự án và sau khi dự án hoàn thành:

Khi tiến hành xây dựng công trình cần xử lý một số vấn đề sau:

- Diện tích đất lập dự án chủ yếu là đất nông nghiệp và đất thuộc quyền sử dụng của dân, vì vậy khi xây dựng công trình cần phải tính đền bù và tái định cư.

- Trong quá trình xây dựng các hạng mục công trình  cần phải có phương án hợp lý để đảm bảo không tác động xấu đến các công trình lân cận và môi trường xung quanh khu vực dự án.

- Khi dự án được hình thành, vấn đề nước thải, rác thải, PCCC, cây xanh cần phải được quan tâm nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường  trong khu vực.

4.5.3  Tác động môi trường khi xây dựng công trình và sau khi dự án hoàn thành:

a- Tác động môi trường khi xây dựng công trình:

- San lấp mặt bằng: khi thi công bằng xáng cơm, nước thoát khi ra khỏi khu vực công trình sẽ ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh, cần bố trí hệ thống thoát nước hợp lý.

- Xây dựng đường giao thông, hệ thống cấp - thoát nước và các hạ tầng kỹ thuật khác khi thi công công trình bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng rất nhiều đến các nhà sống xung quanh.

Nói chung khi công trình đang xây dựng thì môi trường xung quanh đều bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn, khói bụi, nước thải cuả công trình.

b- Tác động môi trường khi dự án hoàn thành:

Khi dự án xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng, các vấn đề môi trường sẽ xảy ra như vấn đề nước thải, rác thải, PCCC, cây xanh; nếu không được quan tâm sẽ ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường của khu vực.

4.5.4 Các giải pháp xử lý trong quá trình triển khai dự án:

- Để đảm bảo môi trường trong quá trình thi công công trình cần có các biện pháp như sau:

- Khi san lấp mặt bằng, cần phải đào rãnh thoát, đảm bảo thoát nước không ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

- Xây dựng công trình : bụi và tiếng ồn là vấn đề bức xúc của người dân sống xung quanh; do đó khi thi công phải có biện pháp bảo đảm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến các hộ gia đình sinh sống xung quanh.

- Khi đào đất xây dựng công trình, biện pháp thi công phải dứt điểm từng đoạn nhằm tránh công trình dở dang ảnh hưởng bùn lầy ra bên ngoài công trình.

Ngoài ra khi xây dựng công trình cần phải vạch tiến độ cụ thể để tránh gây lãng phí, bụi và tiếng ồn ảnh hưởng đến những người sống xung quanh công trình.

4.5.5 Các giải pháp xử lý sau khi dự án đã xây dựng hoàn thành:

a- Vệ sinh môi trường:

-  Công trình xây dựng nhà ở cần xây dựng hầm tự hoại 3 ngăn để đảm bảo nước thải ra ngoài hợp vệ sinh và môi trường.

- Về nước thải: cần xây dựng hệ thống thoát nước bẩn và thoát nước mưa qua hố ga trước khi thoát nước ra cống thoát nước chung.

- Về rác thải sinh hoạt: cần bố trí các thùng rác vệ sinh trong khu vực nhằm đảm bảo rác thải, hằng ngày được thu gom về bãi rác tập trung của xã.

b- Phòng cháy chữa cháy:

- Hệ thống giao thông trong khu vực dự kiến xây dựng phải đồng bộ đảm bảo cho xe cứu hỏa có thể hoạt động thuận tiện khi xảy ra sự cố cháy nổ.

- Trong khu vực xây dựng phải bố trí các họng cứu hỏa, bể lấy nước ở vị trí thuận lợi bảo đảm cung cấp đủ nước khi có sự cố xảy ra.

- Khi thiết kế xây dựng các công trình phải đảm bảo hành lang an toàn có lối đi thông thoáng và PCCC.

- Thành lập các tổ PCCC nhân dân, dự trữ bình CO2, bình bọt đễ dập tắt các đám cháy khi vừa mới phát sinh.

- Đường nội bộ phải đảm bảo cho xe chữa cháy vào đến tận hộ gia đỉnh và phải có nơi đủ rộng để quay xe.

# IV. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Căn cứ vào Thông tư 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 06 năm 2016 về việc Quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch.

## 4.1. Thành phần bản vẽ: (01 bộ bản vẽ màu + 09 bộ bản vẽ trắng đen)

- Sơ đồ vị trí, ranh giới khu vực lập quy hoạch. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000;

- Bản đồ hiện trạng tổng hợp: Đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá đất xây dựng. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ1/500;

- Sơ đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật. Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500.

- Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

- Bản đồ quy hoạch kiến trúc đô thị. Thể hiện trên nền bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500;

## 4.2. Hồ sơ thuyết minh: (10 bộ thuyết minh)

- Thuyết minh tổng hợp (có bản vẽ A3 thu nhỏ đính kèm).

- Dự thảo tờ trình, dự thảo quyết định phê duyệt và quy định về quản lý theo đồ án quy hoạch.

- Đĩa CD chứa File dữ liệu

# V. TIẾN ĐỘ & TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 5.1. Tiến độ thực hiện:

Đối với lập nhiệm vụ không quá 01 tháng và thời gian lập đồ án không quá 02 tháng kể từ ngày nhiệm vụ được phê duyệt.

## 5.2. Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan phê duyệt: UBND huyện Tân Hồng

- Cơ quan thẩm định: Phòng Kinh Tế và Hạ Tầng H.Tân Hồng

- Chủ đầu tư : Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng

- Đơn vị tư vấn lập Đồ án quy hoạch: Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng NN

# VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ :

Việc lập quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hồng, tỷ lệ 1/500 có ý nghĩa rất lớn đến việc hoạt động sản xuất, nghiên cứu, phát triển, lai tạo giống thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi của ngành nông nghiệp của huyện. Là cầu nối ngành nông nghiệp của cơ quan quản lý nông nghiệp của huyện với các công ty nông nghiệp, các cơ sở sản xuất, các hộ, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Thúc đẩy phát triển ngành nông nghiệp huyện theo hướng hiện đại hóa, chuẩn hóa sản xuất, theo hướng công nghệ cao để góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện.

Với những mục đích được nêu trên, sau khi hình thành khu vực quy hoạch và xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, phát triển sẽ tạo điều kiện tốt cho ngành nông nghiệp huyện thực hiện hóa Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp của tỉnh .

Kính đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Tân Hồng và các cấp có thẩm quyền liên quan xem xét và sớm phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Tân Hông, tỷ lệ 1/500, để có cơ sở tiến hành lập quy hoạch chi tiết và lập dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo đủ điều kiện tiến hành các bước tiếp theo./.

| Người lập Nguyễn Phú Cường | ………, ngày……….tháng……..năm 2022 CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NN KT. GIÁM ĐỐC P. GIÁM ĐỐC ThS.Cao Đức Vĩnh |
| --- | --- |

BẢN VẼ THU NHỎ